## PAGE DE GARDE
BCEAO - AGENCE DE KORHOGO
CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTRÔLE DES FOURGONS (PCF)
DEVIS N°20-0049 V3
02/07/2025

## ETUDE
BCEAO - AGENCE DE KORHOGO
CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTRÔLE DES FOURGONS (PCF)

Item	Désignation	Volume horaire / (homme/jour)	Coût unitaire / (FCFA)	Montant (FCFA)
1	Mission d'étude techniques
1.1	Un architecte ou un ingénieur génié civil, chef de projet
1.2	Un technicien supérieur avec un brevet de technicien en génie civil
1.3	Un technicien supérieur avec un brevet de technicien généraliste des lots techniques
1.4	Elaboration du dossier d'appels d'offres (DAO) en 4 (quatre) exemplaires et en fichiers numériques	FF
Montant total de la mission d'études HTVA (FCFA)
2	Suivi de l'exécution des travaux (4% du coût des travaux)			-

Arrêtée la présente estimation à la somme de : / ... millions ... mille ... Francs CFA

## RECAP
BCEAO - AGENCE DE KORHOGO
CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTRÔLE DES FOURGONS (PCF)

RECAPITULATIF – DEVIS ESTIMATIF

N° LOT	DESIGNATION DES TRAVAUX	MONTANT DES TRAVAUX

1	LOT TRAVAUX GENERAUX
0.1	DEMOLITION	-
1.1	GROS ŒUVRE	-
1.2	ETANCHEITE	-
1.8	PEINTURE	-
1.11	ELECTRICITE COURANT FORT	-

2	LOT SECURITE BANQUE
2.0	SECURITE BANQUE / ( à chiffrer par le spécialiste de la BCEAO)	-

	MONTANT HT	-
Arrêtée la présente estimation à la somme de : / … millions .. mille ... Francs CFA

## Lot 1.1 - Aménagement
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 1.1 - Aménagement

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT		QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	Aménagement
	• Sol revêtu de pavé
	Nivellement de la plate forme	m²	59,00	850	50 150
	Couche de fondation compactée	m²	59,00	6 000	354 000
	Lit de sable epaisseur 10 cm	m³	5,90	15 000	88 500		73,950	2 500	184 875
	F/P de pavé de circulation	m²	59,00	9 000	531 000		#REF !	2 500	#REF !
					156,600	2 500	391 500
	• Sol revêtu de gravillon blanc
	F/P de stabilisateur de gravier	m²	12,00	25 000	300 000
	F/P de gravier blanc	m²	12,00	9 000	108 000

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 1.1 - Amégement				1 431 650				#REF !

					2 863 300				#REF !

					#REF !

## LOT TRVX GENERAUX
LOT N°1 : TRAVAUX GENERAUX

## Lot 1.0 - Démolition
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 1.0 - Démolition

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.
	Démolition des ouvrages en maçonnerie et en béton armé dallage, dépose de tout autres équipements existant.	ens.	1,00	0	0

	Évacuation des gravat à la décharge publique & nettoyage permanent du chantier	fft	1,00	0	0

	MONTANT HT - LOT 1.0 - Démolition				0

## Lot 1.1 - Gros oeuvre
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 1.1 - Gros œuvre

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	Études
	L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge toutes les études et essais rélatives au gros œuvre :
	Etude géotechnique	fft	1,00	0	0
	Etude de structure	fft	1,00	0	0

	Total études				0

	TERRASSEMENT ET MOUVEMENTS DE TERRE
	Fouilles
	Fouille pour semelles isolées	m³	9,000	0	0
	Evacuation des terres excédentaires	m³	2,100	0	0

	FONDATION
	Béton Propreté (ép = 5 cm)	m³	0,300	0	0

	Semelles isolées en BA	m³	1,800	0	0
	Aciers	kg	180,000	0	0
	Coffrage	m²	7,20	0	0
	Béton	m³	1,800	0	0

	Murs en soubassement
	Agglos 20 pleins	m²	13,37	0	0

	Poteaux (20x20) en BA	m³	0,276	0	0
	Aciers	kg	55,200	0	0
	Coffrage	m²	5,52	0	0
	Béton	m³	0,276	0	0

	Dallage (ép = 18 cm : Passage fourgon) en BA	m³	5,400	0	0
	Film polyane	m²	30,00	0	0
	Aciers	kg	378,000	0	0
	Coffrage	m²	1,20	0	0
	Béton	m³	5,400	0	0

	Remblai
	Remblai provenant des fouilles	m²	6,900	0	0
	Remblai sous dallage y/c pilonnage par couches successives de 20 cm d'ep.	m³	12,000	0	0

	Total Fondation				0

	SUPERSTRUCTURES
	Poteaux (20x20) en BA	m³	1,008	0	0
	Aciers	kg	201,600	0	0
	Coffrage	m²	20,16	0	0
	Béton	m³	1,008	0	0

	Plancher dalle pleine (ép = 25 cm)	m³	7,500	0	0
	Coffrage	m²	36,22	0	0
	Aciers	kg	1 125,000	0	0
	Béton	m³	7,500	0	0

	Acrotères en BA	m3	1,500	0	0
	Aciers	kg	300,000	0	0
	Coffrage	m²	20,00	0	0
	Béton	m3	1,500	0	0

	Enduit
	Enduit sur ouvrages maçonnés	m²	60,16	0	0
	Enduit sous dalle	m²	30,00	0	0

	TRAVAUX DIVERS :
	Chapes incorporées avec adjuvant type CHAPDUR avec couche d'usure incorporée	m²	30,00	0	0
	Lamiers & goutte d'eaux	ft	1,00	0	0

	AMENAGEMENT EXTERIEUR :
	Raccordement à la voirie existante	ft	1,00	0	0

	Total superstructures				0

	MONTANT HT - LOT 1.1 - Gros œuvre				0

## Lot 1.2 - Etancheité
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 1.2 - Etancheité

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.
	Etancheité des toitures inaccessibles autoprotégé
	- Forme de pente	m²	29,42	0	0
	- Parties courantes	m²	29,42	0	0
	- Relevés d'étancheité	ml	24,87	0	0
	- Protections des relevés	ml	24,87	0	0
	- Entrées d'eaux	u	2,00	0	0
	- Entrées d'eaux (platine+moignon+crapaudine)
	Localisation : dalle passage fourgon

	MONTANT HT - LOT 1.2 - Etancheité				0

## Lot 1.8 - Peinture
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 1.8 - Peinture

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	Peinture sur ouvarge maçonné
	Travaux préparatoire : Décollage, grattage, égrainage, ponçage, léssivage de tous les supports à peindre
	F/P de peintures pour murs intérieures comprenant:
	- Application d'enduit de lissage (Panticoat)
	- Application de 1 couche d'impression (Pantiprim)
	- Application de 2 couches de finition (Pantex 900)
	Localisation : tout les supports maçonné	m²	59,57	0	0

	Peinture sous dalle
	F/P de peintures comprenant:
	- Application d'enduit de lissage (Panticoat)
	- Application de 1 couche d'impression (Pantiprim)
	- Application de 2 couches de finition (Pantex 900)
	Localisation : passage fourgons	m²	29,42	0	0

	MONTANT HT - LOT 1.8 - Peinture				0

## Lot 1.11 - Electricité CFO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 1.11 - Electricité courants forts

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	GENERALITES
	Abonnement
	Abonnement CIE (A la charge de client )	fft	1,00	PM	PM
	Attestations SECUREL	fft	1,00	PM	0

	Armoires divisionnaires
	TD	u	1,00	0	0

	DISTRIBUTION :
	Distribution Principale
	Réseaux sec
	Chambre de tirage	u	1,00	0	0
	Tranchées, fouilles et remblai y compris grillage avertisseur rouge	ml	50,00	0	0
	Fourreaux PVC Ø 110	ml	50,00	0	0

	Câbles U1000 AR02V et R02V
	TGBT - TD PCF (U1000 R02V: 5G10 mm²)	ml	80,00	0	0
	TD TGBT - OND 50 kVA (U1000 R02V: 5x35 mm²)	ml	80,00	0	0

	Distribution Secondaire
	Câbles d'alimentation des terminaux divers depuis l'armoire divisionnaire du niveau concerné, y compris toutes sujetions, en particulier le fourreautage
	Section 5G6 mm²	ml	50,00	0	0
	Section 3G2,5 mm²	ml	50,00	0	0
	Section 3G1,5 mm²	ml	70,00	0	0
	Section 2x1,5 mm²	ml	70,00	0	0
	Accessoires divers (Fourreautage,boite de dérivation….)	ens	1,00	0	0

	Chemin de câble CFO et CFA
	Dimension 50 x 300	ml	70,00	0	0

	Mise à la terre en fond de fouille
	Cuivre nu section 29 mm²	ml	50,00	0	0
	Accessoires divers	ens	1,00	0	0

	Liaison équipotentielle
	Fil H07V 2,5 mm²	ml	50,00	0	0
	Accessoires divers	ens	1,00	0	0

	APPAREILLAGES ELECTRIQUES
	Les appareillages seront du type MOSAIC de chez Legrand ou similaire, y compris tous accessoires de pose.
	Interrupteur simple allumage	u	1,00	0	0
	Interrupteur double allumage	u	1,00	0	0
	Prise de courant 2P + T 10/16A	u	4,00	0	0

	ECLAIRAGE DE SECURITE
	ASTUS EcoLED NF Bloc autonome de securité (BAES) d'évacuations 100% LED	u	2,00	0	0

	LUMINAIRES
	Luminaire led 60x60 33W	u	4,00	0	0
	Reglettes led étanche 120 cm / 32W	u	2,00	0	0

	RESEAU REGULE
	ONDULEUR :
	Fouriture et pose d' Onduleur 50KVA triphasé autonomie 10 min - y compris toutes sujetions (pour les installations de securité)	u	1,00	PM	PM

	TABLEAUX ELECTRIQUES ONDULE
	TG OND 50 kva	u	1,00	PM	PM

	CABLE U1000 R2V
	Fourniture et pose de câble U1000 R2V pour l'alimentation des tableaux ondulé depuis l'onduleur bureautique 15 Kva
	Câble U1000 R2V 5G6 mm²	ml	150,00	PM	PM

	PROTECTION CONTRE LA FOUDRE :
	La protection contre la foudre sera assurée par 1 paratonnerre au sommet de L'immeuble.
	L'ensemble des installations de paratonnerres sera exécuté conformément aux prescriptions de la norme C 17.100 modifiée.	ens	1,00	PM	PM

	MONTANT HT - LOT 1.11 - Electricité courants forts				0

## Lot 3 - Faux plafonds (2)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 03 - Faux plafonds / cloisons

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	1/ Faux plafonds placo-platre
	Faux plafond en placo de 13 mm d' épaisseur y/c toutes sujétions de pose et de bonne finition comprenant:
	- Tracé
	- Ossatures
	- Assemblage des plaques
	- Réservation pour appareils d'éclairage, bouches de ventilation et fente de reprise.

	A/ RDC	m²	125,00	18 000	2 250 000
	Localisation : escalier, dgt & circulation, cuisine europ, wc, bureau, SE, séjour + SAM, terrasse

	B/ ETAGE	m²	109,15	18 000	1 964 700
	Localisation : escalier, chambre 1&2, ensemble des circulations, séjour familiale, balcon, SDB, chambre principale, ensemble des SE, balcon végétalisé

	Total faux plafond placo-platre				4 214 700

	2/ Cloisons
	coffre en Placoplatre pour portes coulissantes cachées type PLACOSTIL type BA 13
	assemblage en plaques,
	vissées sur une ossature métallique fixe,
	ensemble fixé au sol et sur la sous face de la dalle.

	A/ RDC
	Localisation : dgt & circulations, patio, séjour+SAM, wc visiteur	m²	53,89	20 000	1 077 792

	B/ ETAGE
	Localisation : ensemble des SE	m²	12,71	20 000	254 200

	Total cloisons				1 331 992

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 03 - Faux plafonds / cloisons				5 546 692

## Lot 7 - Peinture (2)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 07 - Peinture

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	GENERALITES :
	Les travaux de peinture comprennent la fourniture à pied d'œuvre des matériaux nécessaires.
	Les travaux seront de qualité et comprendront pour :
	Maçonnerie : Brossage vigoureux, égrainage, rebouchage, et et application de la peinture en 2 couches,
	Boiserie : brossage et impression en teinte Ponçage des surfaces imprimées afin d'araser les fibres du bois levées par l'impression, ainsi qu'un dépoussiérage soigné,
	Faux Plafond / cloison : Egrenage et époussetage des plafonds et cloison placo afin d'éliminer toutes salissures et matières pulvérulentes, Epoussetage à exécuter sur fonds sec.

	NB : Toutes les peintures seront obligatoirement de qualité Seigneurie ou similaire.
	La substitution d'une peinture précisée dans la proposition de l'entreprise ne pourra se faire qu'après accord de l'Architecte,
	L'entreprise doit pouvoir fournir toutes justifications de l'origine des produits utilisés, notamment par factures, et des fiches techniques

	A / RDC
	Peinture sur ouvarge maçonné
	Travaux préparatoire : Décollage, grattage, égrainage, ponçage, léssivage de tous les supports à peindre	m²	#REF !	500	#REF !
	F/P de peintures pour murs intérieures et extérieures comprenant:
	- Application d'enduit de lissage
	- Application de 1 couche d'impression
	- Application de 2 couches de finition
	Localisation : tout les supports maçonné	m²	#REF !	5 000	#REF !

	Peinture sur menuiserie bois
	F/P de peinture glycero de type SEIGNEURIE
	Localisation : tout les supports bois	m²	66,28	4 000	265 120

	Peinture sur faux plafond / cloisons
	F/P de peintures comprenant:
	- Application de 1 couche d'impression
	- Application de 2 couches de finition
	Localisation : tout les supports	m²	#REF !	5 000	#REF !

	Total RDC				#REF !

	B / ETAGE
	Peinture sur ouvarge maçonné
	Travaux préparatoire : Décollage, grattage, égrainage, ponçage, léssivage de tous les supports à peindre	m²	#REF !	500	#REF !
	F/P de peintures pour murs intérieures et extérieures comprenant:
	- Application d'enduit de lissage
	- Application de 1 couche d'impression
	- Application de 2 couches de finition
	Localisation : tout les supports maçonné	m²	#REF !	5 000	#REF !

	Peinture sur menuiserie bois
	F/P de peinture glycero de type SEIGNEURIE
	Localisation : tout les supports bois	m²	88,21	4 000	352 832

	Peinture sur faux plafond / cloisons
	F/P de peintures comprenant:
	- Application de 1 couche d'impression
	- Application de 2 couches de finition
	Localisation : tout les supports	m²	#REF !	5 000	#REF !

	Total étage				#REF !

	Néttoyage et mise en service	fft	1,00	300 000	300 000

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 07 - Peinture				#REF !
	TVA 18%				#REF !
	MONTANT TTC - LOT 07 - Peinture				#REF !

					#REF !

## Lot 6.1 - Couverture
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 6.1 - Couverture

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	F/P de couverture en polycarbonate alvéolaires épaisseur 12 mm type DANPALON fixé dans des ossatures aluminium et toutes sujètions de pose.
	- dim : 10.60 x 2.11	m²	22,37	80 000	1 789 280
	Localisation : bureau

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 6.1 - Couverture				1 789 280

## Lot 8.1 - Revêtements parquets
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 08.1 - Revêtements parquets & deck

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	A/ RDC
	1/ Parquets
	- Plancher parquets comprenant ponçage, vernissage et toutes sujestions de pose,
	- Essences de bois: LINGUE ou IRROKO
	- Prendre en compte tous les éléments nécessaires à une parfaite stabilité du plancher et à l'écoulement des eaux sous le parquet
	- dim : 3.05 x 4.10	u	1,00	1 125 450	1 125 450
	- dim : 2.12 x 2.12	u	1,00	404 496	404 496
	Localisation : terrasse couverte

	2/ Plancher deck bois
	- Plancher deck fixé sur des lambourdes comprenant ponçage, vernissage et toutes sujestions de pose,
	- Essences de bois: TECK ou BADI
	- Prendre en compte tous les éléments nécessaires à une parfaite stabilité du plancher et à l'écoulement des eaux sous le plancher deck bois
	- dim : 2.17 x 6.20	u	1,00	1 345 400	1 345 400
	Localisation : terrasse non couverte

	- dim : 1.31 x 0.80	u	1,00	89 080	89 080
	Localisation : SE bureau

	- dim : 1.63 x 1.00	u	1,00	138 550	138 550
	Localisation : douche chambre de service

	• Plinthes en bois
	F/P de plinthes de 10 cm de hauteur pour les escaliers avec toutes sujestions de pose
	Localisation : escalier	ml	12,10	8 000	96 800

	Total RDC				3 199 776

	B/ ETAGE
	1/ Plancher deck bois
	- Plancher deck fixé sur des lambourdes comprenant ponçage, vernissage et toutes sujestions de pose,
	- Essences de bois: TECK ou BADI
	- Prendre en compte tous les éléments nécessaires à une parfaite stabilité du plancher et à l'écoulement des eaux sous le plancher deck bois
	- dim : 1.88 x 0.90	u	1,00	143 820	143 820
	Localisation : SE1

	- dim : 1.56 x 0.90	u	1,00	119 340	119 340
	Localisation : SE2

	- dim : 2.00 x 1.00	u	1,00	170 000	170 000
	Localisation : SDB

	- dim : 1.70 x 1.77	u	1,00	255 765	255 765
	Localisation : balcon

	Total étage				688 925

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 08 - Revêtements parquets & deck				3 888 701

## Lot 8.1 - Revêtements parqu (2
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 08.1 - Revêtements parquets & deck

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	A/ RDC
	1/ Plancher deck bois
	- Plancher deck fixé sur des lambourdes comprenant ponçage, vernissage et toutes sujestions de pose,
	- Essences de bois: TECK ou BADI
	- Prendre en compte tous les éléments nécessaires à une parfaite stabilité du plancher et à l'écoulement des eaux sous le plancher deck bois
	- dim : 1.20 x 0.80	u	1,00	76 800	76 800
	Localisation : SE chambre de service

	- dim : 1.40 x 0.80	u	1,00	89 600	89 600
	Localisation : SE bureau

	- dim : 1.35 x 2.17	u	1,00	234 360	234 360
	Localisation : terrasse non couverte

	- dim : 1.00 x 1.00	u	2,00	800 000	1 600 000
	- dim : 3.31 x 2.00	u	1,00	529 600	529 600
	- dim : 3.31 x 1.00	u	1,00	264 800	264 800
	Localisation : plage piscine

	2/ Parquets
	- Plancher parquets comprenant ponçage, vernissage et toutes sujestions de pose,
	- Essences de bois: LINGUE ou IRROKO
	- Prendre en compte tous les éléments nécessaires à une parfaite stabilité du plancher et à l'écoulement des eaux sous le parquet
	- dim : 4.55 x 5.31	u	1,00	1 932 840	1 932 840
	- dim : 1.95 x 2.20	u	1,00	343 200	343 200
	Localisation : terrasse couverte

	Total RDC				5 071 200

	B/ ETAGE
	1/ Plancher deck bois
	- Plancher deck fixé sur des lambourdes comprenant ponçage, vernissage et toutes sujestions de pose,
	- Essences de bois: TECK ou BADI
	- Prendre en compte tous les éléments nécessaires à une parfaite stabilité du plancher et à l'écoulement des eaux sous le plancher deck bois
	- dim : 2.05 x 1.00	u	1,00	164 000	164 000
	Localisation : SE1

	- dim : 1.65 x 1.00	u	1,00	132 000	132 000
	Localisation : SE2

	- dim : 1.65 x 1.35	u	2,00	178 200	356 400
	Localisation : SDB

	Total étage				652 400

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 08 - Revêtements parquets & deck				5 723 600

					11 447 200

## Lot 10 - Electricité CFO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 10 - Electricité courants forts

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	Travaux préliminaires
	Etude et plans d'exécution	ens	1,00	150 000	150 000
	Abonnement CIE
	Attestation sécurel	ens	1,00	395 000	395 000
	Disjoncteur triphasé 30-60A, 500mA	ens	1,00	465 000	465 000

	total travaux préliminaires et abonnement				1 010 000

	Alimentation Principale de niche CIE au TGBT RDC
	Câble U1000 R2V 4x25 mm²	ml	75,00	15 207	1 140 525
	Foureautage en tube PVC Ø 75	ml	75,00	1 290	96 750
	Ouverture et fermeture de tranchée	ml	75,00	1 100	82 500
	Grillage avertisseur rouge	ml	75,00	650	48 750

	Mise à la terre + liaison équipotentielle
	Câble en cuivre 29 mm² pour fond de fouille	ml	120,00	3 650	438 000
	Barrette de coupure type COSGA	u	1,00	15 000	15 000
	Fil H07V-U de 2,5 mm² vert jaune	ml	65,00	550	35 750
	Fil H07V-U de 1,5 mm² vert jaune	ml	65,00	350	22 750
	Tube ICD orange Ø 11 et 13	rlx	6,00	17 000	102 000
	Tube PVC Ø 40	ml	120,00	1 300	156 000

	Total Alimentation + liaison equipotentielle				2 138 025

	TABLEAU GENERAL
	F/P du Coffret électrique principal équipé	ens	1,00	400 000	400 000
	* Coffret de Legrand
	* Porte transparente avec bouton d'arrêt d'urgence
	* Interpacte
	* Répartiteur tetra
	* Interdif
	* DPN
	* Disjoncteur
	* Filelerie de câbles
	* Accessoire et main d'œuvre de câblage

	Total tableau général				400 000

	A / RDC
	Tableau de distribution secondaire
	F/P du Coffret électrique secondaire équipé (TD1)	ens	1,00	500 000	500 000

	Alimentation électrique
	Alimentation sonnerie	u	1,00	10 500	10 500
	Alimentation prises de courants 2P+T 220V	u	12,00	10 500	126 000
	Alimentation prises de courants spécialisée 32 A	u	1,00	10 500	10 500
	Alimentation prises à détrompage	u	3,00	10 500	31 500
	Alimentation prises TV	u	2,00	10 500	21 000
	Alimentation prises téléphone	u	2,00	10 500	21 000
	Alimentation prise RJ45	u	5,00	10 500	52 500
	Alimentation interphone	u	1,00	10 500	10 500
	Alimentation combiné d'interphone	u	1,00	10 500	10 500
	Alimentation piscine	u	1,00	25 000	25 000
	Alimentation climatiseur type gainable	ens	1,00	100 000	100 000
	Alimentation porte en accordéons	ens	1,00	50 000	50 000
	Alimentation extracteur d'air	u	2,00	10 500	21 000
	Alimentation et distribution de réseau d'éclairage
	* 1 point lumineux sur SA	u	9,00	10 500	94 500
	* 2 point lumineux sur SA	u	1,00	12 500	12 500
	* 3 point lumineux sur SA	u	1,00	14 500	14 500
	* 4 point lumineux sur SA	u	1,00	16 500	16 500
	* 1 points lumineux sur VV	u	5,00	11 500	57 500
	* 2 points lumineux sur VV	u	3,00	13 500	40 500
	* 3 points lumineux sur VV	u	1,00	15 500	15 500
	* 4 points lumineux sur VV	u	1,00	17 500	17 500
	* 10 points lumineux sur VV	u	1,00	29 500	29 500
	* 2 point lumineux sur DA	u	1,00	14 000	14 000
	* 5 point lumineux sur DA	u	1,00	20 000	20 000
	Boîte de dérivation plexo 165x110	u	2,00	3 000	6 000
	Boîte de dérivation plexo 105x105	u	2,00	3 000	6 000

	Petits Appareillage
	F/P bouton poussoir lumineux sonnerie	u	1,00	8 350	8 350
	F/P Interrupteur SA	u	10,00	3 000	30 000
	F/P Interrupteur DA	u	2,00	7 000	14 000
	F/P Interrupteur V-V	u	32,00	3 000	96 000
	F/P Prise de courant 2P+T 220V	u	8,00	3 500	28 000
	F/P Prise de courant étanches 2P+T 220V	u	4,00	7 500	30 000
	F/P Prise de courant spécialisée 32 A	u	1,00	15 000	15 000
	F/P Prise de courant 2P+T à détrompage	u	3,00	10 250	30 750
	F/P Prise de téléphone	u	2,00	5 150	10 300
	F/P Prise RJ45	u	5,00	7 000	35 000
	F/P d'interphone	u	1,00	160 000	160 000
	F/P de combiné d'interphone	u	1,00	160 000	160 000

	Luminaires
	F/P de reglette led 60 cm	u	2,00	12 000	24 000
	F/P de reglette led 120 cm	u	3,00	13 750	41 250
	F/P de reglette led étanche 120 cm	u	1,00	27 500	27 500
	F/P de plafonniers led	u	26,00	40 000	1 040 000
	F/P de plafonniers led étanches	u	2,00	60 000	120 000
	F/P d'applique murale	u	3,00	10 000	30 000
	F/P d'applique murale étanches	u	1,00	16 000	16 000
	F/P de globes étanches	u	6,00	11 000	66 000
	F/P de projecteurs led étanches	u	6,00	35 000	210 000
	F/P de lampes pendantes	u	2,00	45 000	90 000
	F/P de lustres	u	1,00	100 000	100 000

	Total RDC				3 716 650

	B / ETAGE
	Tableau de distribution secondaire
	F/P du Coffret électrique secondaire équipé (TD2)	ens	1,00	500 000	500 000

	Alimentation électrique
	Alimentation prises de courants 2P+T 220V	u	11,00	10 500	115 500
	Alimentation prises à détrompage	u	1,00	10 500	10 500
	Alimentation prises TV	u	4,00	10 500	42 000
	Alimentation prises téléphone	u	1,00	10 500	10 500
	Alimentation prises RJ45	u	6,00	10 500	63 000
	Alimentation climatiseur type gainable	ens	1,00	100 000	100 000
	Alimentation volets roulants	ens	1,00	50 000	50 000
	Alimentation extracteur d'air	u	3,00	10 500	31 500
	Alimentation et distribution de réseau d'éclairage
	* 1 point lumineux sur SA	u	4,00	10 500	42 000
	* 1 points lumineux sur VV	u	2,00	11 500	23 000
	* 2 points lumineux sur VV	u	3,00	13 500	40 500
	* 4 points lumineux sur VV	u	2,00	17 500	35 000
	* 2 points lumineux sur DA	u	3,00	14 000	42 000
	Boîte de dérivation plexo 165x110	u	2,00	3 000	6 000
	Boîte de dérivation plexo 105x105	u	2,00	3 000	6 000

	Petits Appareillage
	F/P Interrupteur SA	u	4,00	3 000	12 000
	F/P Interrupteur DA	u	3,00	7 000	21 000
	F/P Interrupteur V-V	u	14,00	3 000	42 000
	F/P Prise de courant 2P+T 220V	u	8,00	3 500	28 000
	F/P Prise de courant étanches 2P+T 220V	u	3,00	7 500	22 500
	F/P Prise de courant 2P+T à détrompage	u	1,00	10 250	10 250
	F/P Prise de téléphone	u	1,00	5 150	5 150
	F/P Prise RJ45	u	6,00	7 000	42 000

	Luminaires
	F/P de reglette led étanche 60 cm	u	3,00	34 000	102 000
	F/P de plafonniers led	u	16,00	40 000	640 000
	F/P d'applique murale	u	3,00	10 000	30 000
	F/P de globes étanches	u	4,00	11 000	44 000

	Total étage				2 116 400

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 10 - Electricité courants forts				9 381 075

## Lot - Climatisation
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 11 - Climatisation

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	UNITE EXTERIEURE VRV
	Unité extérieure type VRV; modèle PUCY- P350 de 40 kW	u	1,00	6 381 004	6 381 004

	UNITE INTERIEURE VRV
	Unité intérieure type gainable à forte pression statique modèle PEFY-P125 de 14 Kw	u	1,00	1 401 704	1 401 704
	Unité intérieure type gainable à moyenne pression statique modèle PEFY-P63 de 7,1 Kw	u	1,00	626 712	626 712
	Unité intérieure type gainable à moyenne pression statique modèle PEFY-P50 de 5,6 Kw	u	1,00	603 108	603 108
	Unité intérieure type gainable à moyenne pression statique modèle PEFY-P40 de 4,5 Kw	u	1,00	586 767	586 767
	Unité intérieure type gainable à moyenne pression statique modèle PEFY-P32 de 3,6 kW	u	3,00	570 426	1 711 277
	Unité intérieure type gainable à moyenne pression statique modèle PEFY-P25 de 2,8 kW	u	2,00	559 532	1 119 063

	RESEAUX FRIGORIFIQUE, EVACUATION DE CONDENSAT ET RACCORD CUIVRE SPECIAUX (REFNET)
	Tuyauterie frigorifique; PVC; Isolation; Refnet; Supportage, Accéssoires de pose et charge complementaire	ens	1,00	2 136 611	2 136 611
	Kit de raccordement Refnet	ens	1,00	132 162	132 162
	RESEAU AERAULIQUE DE CLIMATISATION (Gaine de climatisation)
	Gaine de climatisation en pir alu, supportage et accéssoires de pose	ens	1,00	2 900 683	2 900 683

	DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE ET REPRISE
	Grilles de soufflage Type LAC	ens	1,00	1 037 063	1 037 063
	Grilles de reprise Type LAC	ens	1,00	1 037 063	1 037 063

	COMMUNICATION INTER UNITES VRV
	Câble de transmission inter-unités bus 2 x 1,5 mm² blindé	ens	1,00	265 565	265 565

	UNITES DE COMMANDE VRV
	Télécommande filaire modèle PAR-32MAA-J	u	9,00	73 678	663 106

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 11 - Climatisation

## Lot 11 - Climatisation
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 11 - Climatisation

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	A/ Equipements
	F/P de splits système gainable TRANE
	Split gainable de 3 CV ON-OFF R410	u	3,00	651 247	1 953 742
	Split gainable de 2 CV ON-OFF R410	u	2,00	725 247	1 450 494
	Split gainable de 1,5 CV ON-OFF R410	u	5,00	599 247	2 996 236

	F/P extracteur pour VMC
	Extracteur de 100 m3/h	u	2,00	149 100	298 200

	Total Equipements				6 698 672

	B/ RESEAU FROTIFIQUE - AERAULIQUE - ELECTRIQUE
	Tuyauterie frigorifique; PVC; Isolation; Saignée; Supportage, Accéssoires de pose et charge complementaire	ens	1,00	2 022 067	2 022 067
	Gaine de climatisation en pir alu, supportage et accéssoires de pose	ens	1,00	2 021 354	2 021 354
	Gaine de climatisation en tôle spirale, supportage et accéssoires de pose pour la VMC	ens	1,00	516 819	516 819
	Grilles de soufflage linéaire	ens	1,00	1 024 342	1 024 342
	Grilles de reprise linéaire	ens	1,00	1 004 342	1 004 342
	Bouche d'extraction VMC	ens	1,00	107 497	107 497
	Câble de transmission inter-unités	ens	1,00	125 151	125 151

	Total Réseau				6 821 573

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 11 - Climatisation				13 520 245

## LOTS SECURITE BANQUE
LOT N°2 : SECURITE BANQUE

Ce lot est à chiffrer par le spécialiste de la sécurité banque que la BCEAO aura désigné

## Securité banque
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 2.0 - Sécurité banque

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	FERRONNERIE / SERRURERIE
	Portes métalliques coulissantes tolées sur les deux faces avec peinture anti-rouille / Portes métalliques tolées sur les deux faces avec tôles de 3 mm, à 2 ouvrants coulissants, ou, à 2 vantaux ouvrant à la française
	dim: 6.40 x 4.20	u	2,00	0	PM
	Système de motorisation (si ouvrant coulissant)	ens	2,00	0	PM
	Verrou magnétique, lecteur biométrique d'entré, ferme-porte automatique, contact de porte, bouton d'ouverture d'urgence	ens	2,00	0	PM
	Localisation: passage fourgons

	MONTANT HT - LOT 2 - Sécurité banque				0

## Lot 13 - Détection incendie
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
LOT 13 - Détection incendie

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT

	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre.

	Travaux préliminaires
	Frais généraux ( études, essais, assurances, etc. )	ft	0,00	1 000 000	0
	Installation de chantier	ft	0,00	200 000	0

	Détecteurs
	détecteur de fumée adressable	u	0,00	85 000	0
	détecteur Thermique adressable CAP 212A	u	0,00	55 000	0

	Declencheurs manuels
	déclencheur manuel adressable	u	0,00	120 000	0

	Alimentation secouru
	alimentation secour 24V/8A/17Ah	u	0,00	325 000	0

	Circuits d'asservissements
	Tube ICD Ø13	ml	0,00	300	0
	Câble Syt 1 paire 9/10è	ml	0,00	900	0
	Câble CR1 C1 2x1,5 mm²	ml	0,00	890	0

	Avertisseurs
	Sirène AVS 2000	u	0,00	95 000	0

	Extincteurs
	extincteur à eau de 6 litres	u	0,00	115 392	0
	extincteur au C02 6 kg	u	0,00	208 154	0

	Divers
	accessoires de pose et de raccordement	ens	0,00	600 000	0
	mise en service, paramétrage et formation	ens	0,00	1 000 000	0

	Nota :
	L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans ces prix unitaires tous frais nécessaires à sa contribution au compte prorata

	MONTANT HT - LOT 13 - Détection incendie				0
	TVA 18%				0
	MONTANT TTC - LOT 13 - Détection incendie				0